## 附件 10  主要设备、材料供应商

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌/厂家（或相当于） | 投标人所报品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 雷达料位计 | VEGA、西门子、科隆 |  |  |
| 65 | 测温（热电阻、热电偶） | 川仪、江苏金荷 |  |  |
| 66 | 压力变送器 | EJA、罗斯蒙特 |  |  |
| 67 | 热成像系统 | 北京北科亿力科技有限公司或相当于 |  |  |
| 68 | 电磁流量计 | 川仪、开封仪表 |  |  |
| 69 | 弯管流量计 | 上海宝宬冶金科技有限公司、上海铎通信息科技有限公司 |  |  |
| 70 | 孔板 | 北京思量、川仪、开封仪表、北京博思达 |  |  |
| 71 | 差压变送器 | EJA、罗斯蒙特 |  |  |
| 72 | 压力表 | 川仪、上自仪、浙江神威 |  |  |
| 73 | 铁水快速测温及显示单元 | 北京科海或相当于 |  |  |
| 74 | 雷达液位计 | VEGA、西门子、科隆 |  |  |
| 75 | 巴类流量计 | 北京思量、北京博思达 |  |  |
| 76 | CO/O2分析仪 | 川仪、杭州泽天春来、杭州聚光、 |  |  |
| 77 | 雷达探尺 | VEGA、西门子、科隆 |  |  |
| 78 | 炉身静压 | 中冶横天、武汉华敏、北京科龙 |  |  |
| 79 | 浪涌保护配电/隔离器 | 重庆正博、北京西桓 |  |  |
| 80 | 浪涌保护温度变送器 | 重庆正博、北京西桓 |  |  |
| 81 | 振动传感器 | 英华达ENVADA、本特利 |  |  |
| 82 | 多参数一体化流量计 | 北京思量、北京博思达 |  |  |
| 83 | 煤气报警器 | 川仪、上海恩信、深圳诺安 |  |  |
| 84 | 气动调节阀 | 无锡工装KOSO或相当于 |  |  |
| 85 | 气动调节阀定位器 | 西门子或相当于 |  |  |
| 86 | 电动执行器 | 西贝、川仪 |  |  |
| 87 | 称重式铁水液面计 | 余姚太平洋、钱江称重、本溪卓衡 |  |  |
| 88 | 炉顶料罐秤 | 申克 |  |  |
| 89 | 槽下料斗秤 | 托利多、余姚太平洋 |  |  |
| 90 | 网络交换机 | 华为、华三 |  |  |
| 91 | 工业监控设备 | 海康或相当于 |  |  |
| 92 | 防火墙 | 天融信、绿盟 |  |  |
| 93 | 红外热像仪 | 陕西池睿或相当于 |  |  |
| 94 | 控制系统 | 西门子 |  |  |
| 95 | 24V直流电源 | 西门子 |  |  |
| 96 | 工业网络交换机 | 西门子 |  |  |
| 97 | UPS | 川仪、三辰 |  |  |
| 98 | 计算机 | 联想、戴尔 |  |  |
| 99 | 显示器 | 联想、戴尔 |  |  |
| 100 | 断路器 | 施耐德、西门子、ABB |  |  |
| 101 | 接线端子 | 菲尼克斯、魏德米勒 |  |  |