## 总体说明
1 | 本工程量清单（包括设备组装安装）除特殊说明外，原则上遵循《冶金工业建设工程工程量清单计价规则》（2013版），不足部分参照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及配套的计算规范。
2 | 工程量清单与本说明须一并参阅理解。
3 | 工程量清单表中的量为构成工程实体后的净量，请自行考虑材料损耗。
4 | 清单的报价应是完成相应设施的全部工作内容，不仅限于清单中给出的描述，如有未提及的、且为完成设施而需要进行的工作，应按施工规范要求或习惯予以补充，并将费用（包括利润）纳入清单报价中。
5 | 施工工期满足项目总的进度计划要求，自行制定施工方案，并根据本项目的具体情况考虑相关费用。
6 | 所有设备（材料）的“卸车、开箱清点、场内运输、外观检查”都是施工范围内的工作，即便没有在工程内容中给出描述；费用请纳入清单报价。
7 | 所有设备补漆工作产生的费用，包括补漆用的所有的材料（不限于油漆）和施工费用，请酌情考虑此部分费用，并纳入报价。
8 | 请自行参阅项目招标文件中要求及合同条款，考虑相关风险及费用。
9 | 请自行了解当地政策、法律和法规，根据当地具体情况，考虑相关费用。
10 | 作为冶金行业有经验是施工单位，贵单位可根据自己的经验，进行相应补充。
11 | 措施费为完成所有工作的措施费用（清单单价已含的除外）
12 | 设备、耐火材料由首钢工程供货，清单只报设备安装、耐材砌筑的费用；材料贵方供货，清单报主材费和施工费（清单特殊注明的除外 ）

## 电设
电气设备安装工程量清单
序 号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 炉顶系统
新增
1 | 炉顶旋转柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 1
2 | 炉顶倾动柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 1
3 | 炉顶探尺柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 1
4 | EPS柜 | 80KVA | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 1
5 | 低压变频器 | FC-302P30kW |  | 个 | 4
6 | 低压变频器 | FC-302P4kW |  | 个 | 3
7 | 低压配电柜 | 抽屉柜 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 2
8 | 框架式断路器 | CW1-3200 IN=3200A | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 2
9 | 框架式断路器 | CW1-3200 IN=2500A | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 1
10 | 框架式断路器 | CW1-2000 IN=1000A | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 4
11 | 低压配电柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 7
12 | 炉顶操作箱（316不锈钢双层门） | 400*500*230 | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 38
13 | 炉顶电源箱（316不锈钢） | 400*500*230 | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 25
14 | 操作箱（316不锈钢双层门） |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接、本体测试等全部工作内容 | 台 | 3
拆除
1 | 炉顶旋转柜 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 1
2 | 炉顶倾动柜 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 1
3 | 炉顶探尺柜 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 1
4 | EPS柜 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 1
5 | 炉顶操作箱（316不锈钢双层门） | 400*500*230 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 38
6 | 炉顶电源箱（316不锈钢） | 400*500*230 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 25
二 | 炉体系统
新增
1 | 照明配电箱（316不锈钢双层门） |  | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 4
拆除
1 | 照明配电箱（316不锈钢双层门） |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 4
三 | 炉前系统
新增
1 | 液压站动力柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 套 | 2
8 | 框架式断路器 | CW1-2000 IN=630A | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 2
9 | 框架式断路器 | CW1-2000 IN=800A | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 4
10 | 框架式断路器 | CW1-2000 IN=1000A | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 4
11 | 低压配电柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 10
1 | 低压配电柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 6
7 | 低压配电柜 | 抽屉柜 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、母线连接、接地连接、电器（断路器、互感器、电容器、避雷器、电抗器等）试验和调试等全部工作内容 | 台 | 2
2 | 炉前操作箱（316不锈钢双层门） | 400*500*230 | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 22
3 | 炉前电源箱（316不锈钢） | 400*500*230 | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 20
3 | 炉前电源箱（316不锈钢） | 700(W)×800(H)×300(D) | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 12
4 | 电源箱（316不锈钢） | 100A | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 4
5 | 照明配电箱（316不锈钢） |  | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 2
6 | 检修箱（316不锈钢） |  | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 2
7 | 启动器 | GV2 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接、本体测试等全部工作内容 | 台 | 16
拆除
1 | 炉前操作箱（316不锈钢双层门） | 400*500*230 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 22
2 | 炉前电源箱（316不锈钢） | 400*500*230 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 20
3 | 炉前电源箱（316不锈钢） | 700(W)×800(H)×300(D) | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 12
4 | 照明配电箱（316不锈钢） |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 2
四 | 出铁场除尘系统
新增
1 | 电源箱（316不锈钢） | 100A | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 4
拆除
1 | 电源箱（316不锈钢） |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 4
五 | 上料系统
新增
1 | 主皮带机改造
1.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | JXF3001 400(W)×300(H)×300(D) | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 台 | 10
2 | 供矿皮带改造
2.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | JXF3001 400(W)×300(H)×300(D) | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 台 | 4
3 | 供焦皮带改造
3.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | LXPW 550(W)×650(H)×360(D) | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 台 | 1
3.2 | 机头动力柜（304不锈钢） | 700(W)×800(H)×300(D) | 卸车、开箱检查、场内运输、盘柜箱安装、断路器和开关检查、接地连接、送电检查等全部工作内容 | 台 | 2
4 | 矿石焦炭集中斗、三通翻板改造
4.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | LXPW 450(W)×550(H)×360(D) | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 台 | 4
拆除
1 | 主皮带机改造
1.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | JXF3001 400(W)×300(H)×300(D) | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 10
2 | 供矿皮带改造
2.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | JXF3001 400(W)×300(H)×300(D) | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 4
3 | 供焦皮带改造
3.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | LXPW 550(W)×650(H)×360(D) | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 1
3.2 | 机头动力柜（304不锈钢） | 700(W)×800(H)×300(D) | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 2
4 | 矿石焦炭集中斗、三通翻板改造
4.1 | 机旁操作箱（304不锈钢、双层门） | LXPW 450(W)×550(H)×360(D) | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 4

## 电材
电气材料工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 炉顶系统
新增
1 | ZR-YJV-1kV 3X150+1X70 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 210
2 | ZR-YJV-1kV 3X95+1X50 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 66
3 | ZR-YJV-1kV 3X25+1X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 82.5
4 | ZR-YJV-1kV 4X6 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 33
5 | ZR-YJV-1kV 4X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 55
6 | ZR-YGCB-F46G 3X120+1X70 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 750
7 | ZR-YGCB-F46R 3X95+1X50 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 896.5
8 | ZR-YGCB-F46R 3X70+1X35 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 209
9 | ZR-YGCB-F46R 3X50+1X25 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 220
10 | ZR-YGCB-F46R 3X25+1X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 2117.5
11 | ZR-YGCB-F46R 4X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 225.5
12 | ZR-YGCB-F46R 4X10 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 785.4
13 | ZR-YGCB-F46R 4X6 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 677.6
14 | ZR-YGCB-F46R 4X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 7073
15 | ZR-YGCB-F46R 4X2.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1287
16 | ZR-DJF46PF46 5X2X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 698.5
17 | ZR-KVVR-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 83
18 | ZR-KVVR-500V 16X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 83
19 | ZR-KVVR-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 77
20 | ZR-KVVR-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 99 |  |  |  | 373.23
21 | ZR-KVVRP-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 429
22 | ZR-KVVRP-500V 19X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 66
23 | ZR-KVVRP-500V 14X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 22
24 | ZR-KVVRP-500V 12X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 11
25 | ZR-KVVRP-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 22
26 | ZR-KVVRP-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 44
27 | ZR-KVVRP-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 22
28 | ZR-KFFR-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 3685
29 | ZR-KFFR-500V 19X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 3170
30 | ZR-KFFR-500V 16X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 2755.5
31 | ZR-KFFR-500V 14X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 2323.2
32 | ZR-KFFR-500V 12X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1193.5
33 | ZR-KFFR-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1413.5
34 | ZR-KFFR-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 858
35 | ZR-KFFR-500V 5X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 231
36 | ZR-KFFR-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 5060
37 | ZR-KFFRP-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1221
38 | ZR-KFFRP-500V 16X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 242
39 | ZR-KFFRP-500V 14X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 258.5
40 | ZR-KFFRP-500V 12X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 506
41 | ZR-KFFRP-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 484
42 | ZR-KFFRP-500V 5X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 2764.3
43 | ZR-KFFRP-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 8030
44 | ZR-KFFR-500V 4X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 750
45 | 镀锌钢管 RC100 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 143
46 | 镀锌钢管 RC50 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 902
47 | 镀锌钢管 RC32 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 341
48 | 镀锌钢管 RC25 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 3190
49 | 金属软管RC100 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 10
50 | 金属软管RC50 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 30
51 | 金属软管RC32 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 10
52 | 金属软管RC25 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 100
53 | 镀锌金属电缆桥架 400x100 |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 180
54 | 镀锌金属电缆桥架 200x100 |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 50
55 | 镀锌金属两通电缆桥架 400x100 |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 套 | 11
56 | 镀锌角钢L50X50X5 |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 650
57 | 镀锌工字钢10# |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 20
58 | 镀锌槽钢20# |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 25
59 | 镀锌槽钢10# |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 50
60 | 镀锌扁钢40x4 |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 200
61 | 防火堵料 | FZD-II | 防火堵料封堵等全部工作内容 | kg | 150
62 | 防火涂料 | A60-Q | 防火涂料涂刷等全部工作内容 | kg | 150
63 | 阻火包 |  | 阻火包安装等全部工作内容 | 立方米 | 5
64 | 防火隔板 10mm |  | 阻火隔板安装等全部工作内容 | 平方米 | 30
65 | 灭火器 |  |  | 套 | 6
拆除
1 | ZR-YJV-1kV 3X150+1X70 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 110
2 | ZR-YJV-1kV 3X95+1X50 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 66
3 | ZR-YJV-1kV 3X25+1X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 82.5
4 | ZR-YJV-1kV 4X6 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 33
5 | ZR-YJV-1kV 4X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 55
6 | ZR-YGCB-F46G 3X120+1X70 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 500
7 | ZR-YGCB-F46R 3X95+1X50 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 896.5
8 | ZR-YGCB-F46R 3X70+1X35 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 209
9 | ZR-YGCB-F46R 3X50+1X25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 220
10 | ZR-YGCB-F46R 3X25+1X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2117.5
11 | ZR-YGCB-F46R 4X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 225.5
12 | ZR-YGCB-F46R 4X10 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 785.4
13 | ZR-YGCB-F46R 4X6 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 677.6
14 | ZR-YGCB-F46R 4X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 7073
15 | ZR-YGCB-F46R 4X2.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1287
16 | ZR-DJF46PF46 5X2X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 698.5
17 | ZR-KVVR-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 83
18 | ZR-KVVR-500V 16X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 83
19 | ZR-KVVR-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 77
20 | ZR-KVVR-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 99
21 | ZR-KVVRP-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 429
22 | ZR-KVVRP-500V 19X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 66
23 | ZR-KVVRP-500V 14X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 22
24 | ZR-KVVRP-500V 12X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 11
25 | ZR-KVVRP-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 22
26 | ZR-KVVRP-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 44
27 | ZR-KVVRP-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 22
28 | ZR-KFFR-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 3685
29 | ZR-KFFR-500V 19X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2420
30 | ZR-KFFR-500V 16X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2755.5
31 | ZR-KFFR-500V 14X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2323.2
32 | ZR-KFFR-500V 12X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1193.5
33 | ZR-KFFR-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1413.5
34 | ZR-KFFR-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 858
35 | ZR-KFFR-500V 5X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 231
37 | ZR-KFFR-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 5060
38 | ZR-KFFRP-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1221
39 | ZR-KFFRP-500V 16X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 242
40 | ZR-KFFRP-500V 14X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 258.5
41 | ZR-KFFRP-500V 12X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 506
42 | ZR-KFFRP-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 484
43 | ZR-KFFRP-500V 5X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2764.3
44 | ZR-KFFRP-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 8030
45 | ZR-KFFR-500V 4X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 750
46 | 镀锌钢管 RC100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 143
47 | 镀锌钢管 RC50 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 902
48 | 镀锌钢管 RC32 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 341
49 | 镀锌钢管 RC25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 3190
50 | 金属软管RC100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 10
51 | 金属软管RC50 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 30
52 | 金属软管RC32 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 10
53 | 金属软管RC25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 100
54 | 镀锌金属电缆桥架 400x100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 80
55 | 镀锌金属电缆桥架 200x100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 10
56 | 镀锌金属两通电缆桥架 400x100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 套 | 11
57 | 镀锌角钢L50X50X5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 650
58 | 镀锌工字钢10# |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 20
59 | 镀锌槽钢20# |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 25
60 | 镀锌槽钢10# |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 50
61 | 镀锌扁钢40x4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 200
二 | 炉体系统
新增
1 | ZR-FF46 4X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 220
2 | ZR-FF46 4X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 16500
3 | ZR-FF46 3X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 550
4 | LED型防水防尘灯 70W |  | 灯具安装、接线、接线盒安装等全部工作内容 | 套 | 162
5 | LED型防水防尘灯 300W |  | 灯具安装、接线、接线盒安装等全部工作内容 | 套 | 53
6 | 镀锌钢管 RC40 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 200
7 | 镀锌钢管 RC25 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 11000
8 | 镀锌角钢 L50X50X5 |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 500
9 | 导线 BV-500 2.5mm2 |  | 导线敷设等全部工作内容 | 米 | 2500
10 | 导线 BV-500 4mm2 |  | 导线敷设等全部工作内容 | 米 | 2500
拆除
1 | ZR-FF46 4X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 220
2 | ZR-FF46 4X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 16500
3 | ZR-FF46 3X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 550
4 | 防水防尘灯 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 套 | 280
5 | 镀锌钢管 RC40 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 200
6 | 镀锌钢管 RC25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 11000
7 | 镀锌角钢 L50X50X5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 500
8 | 导线 BV-500 2.5mm2 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2500
9 | 导线 BV-500 4mm2 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 2500
三 | 炉前系统
新增
1 | ZR-KFFR-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 800
2 | ZR-KFFR-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1500
3 | ZR-KFFR-500V 5X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 200
4 | ZR-KFFR-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 4450
5 | ZR-KFFR-500V 2X2.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 440
6 | ZR-KFFRP-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1200
7 | ZR-KFFRP-500V 16X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 450
8 | ZR-KFFRP-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 230
9 | ZR-KFFRP-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 260
10 | ZR-KFFRP-500V 5X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 750
11 | ZR-KFFRP-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1250
12 | ZR-KVVRP-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 340
13 | ZR-KVVRP-500V 14X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 40
14 | ZR-KVVRP-500V 12X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 140
15 | ZR-KVVRP-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 50
16 | ZR-KVVRP-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 60
17 | ZR-KVVRP-500V 5X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 120
18 | ZR-KVVRP-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 130
19 | ZR-KVVR-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 90
20 | ZR-KVVR-500V 16X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 20
21 | ZR-KVVR-500V 14X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 40
22 | ZR-KVVR-500V 12X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 20
23 | ZR-KVVR-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 100
24 | ZR-KVVR-500V 7X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 100
25 | ZR-KVVR-500V 5X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 120
26 | ZR-KVVR-500V 4X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 70
27 | ZR-KVVR-500V 2X2.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 100
28 | ZR-DJF46PF46 12X2X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 270
29 | ZR-DJF46PF46 7X2X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 100
30 | ZR-DJF46PF46 5X2X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 280
31 | ZR-DJF46PF46 4X2X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 300
32 | ZR-DJF46PF46 1X2X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1900
33 | 玻璃钢电缆桥架 500x100 |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 1050
34 | 玻璃钢电缆桥架 400x100 |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 360
35 | 玻璃钢电缆桥架 300x100 |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 90
36 | 槽钢 10# |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 850
37 | 镀锌角钢 L50X50X5 |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 1000
38 | 镀锌扁钢-40x4 |  | 接地线制作、安装、接地调试等全部工作内容 | 米 | 600
39 | 镀锌钢管 RC100 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 350
40 | 镀锌钢管 RC40 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 480
41 | 镀锌钢管 RC32 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 1300
42 | 镀锌钢管 RC25 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 3700
43 | 金属软管RC70 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 24
44 | 金属软管RC32 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 16
45 | 金属软管RC25 |  | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 64
46 | ZR-YGCB-F46G 3X185+1X95 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 3000
47 | ZR-YGCB-F46G 3X120+1X70 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1100
48 | ZR-YGCB-F46G 3X70+1X35 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 500
49 | ZR-YGCB-F46G 3X35+1X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 50
50 | ZR-YGCB-F46G 3X25+1X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 950
51 | ZR-YGCB-F46G 4X16 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 25
52 | ZR-YGCB-F46G 4X10 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 30
53 | ZR-YGCB-F46G 4X6 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1600
54 | ZR-YGCB-F46G 4X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 9600
55 | ZR-KFFR-500V 24X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 370
56 | ZR-KFFR-500V 19X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1400
57 | ZR-KFFR-500V 16X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1900
58 | ZR-KFFR-500V 14X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 3800
59 | ZR-KFFR-500V 12X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 135
60 | 防火堵料 | FZD-II | 防火堵料封堵等全部工作内容 | kg | 200
61 | 防火涂料 | A60-Q | 防火涂料涂刷等全部工作内容 | kg | 200
62 | 阻火包 |  | 阻火包安装等全部工作内容 | 立方米 | 6
63 | 防火隔板 10mm |  | 阻火隔板安装等全部工作内容 | 平方米 | 30
64 | 灭火器 |  |  | 套 | 8
65 | 防爆灯 70W LED |  | 灯具安装、接线、接线盒安装等全部工作内容 | 套 | 16
66 | 镀锌角钢 L50X50X5 |  | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 100
67 | 导线 BV-500 2.5mm2 |  | 导线敷设等全部工作内容 | 米 | 600
68 | 镀锌钢管 RC25 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 200
69 | 翘板开关 | 22VAC10A | 开关安装、接线、接线盒安装等全部工作内容 | 套 | 6
拆除
1 | ZR-KFFR-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 800
2 | ZR-KFFR-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1500
3 | ZR-KFFR-500V 5X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 200
4 | ZR-KFFR-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 4450
5 | ZR-KFFR-500V 2X2.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 440
6 | ZR-KFFRP-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1200
7 | ZR-KFFRP-500V 16X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 450
8 | ZR-KFFRP-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 230
9 | ZR-KFFRP-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 260
10 | ZR-KFFRP-500V 5X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 750
11 | ZR-KFFRP-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1250
12 | ZR-KVVRP-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 340
13 | ZR-KVVRP-500V 14X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 40
14 | ZR-KVVRP-500V 12X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 140
15 | ZR-KVVRP-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 50
16 | ZR-KVVRP-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 60
17 | ZR-KVVRP-500V 5X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 120
18 | ZR-KVVRP-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 130
19 | ZR-KVVR-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 90
20 | ZR-KVVR-500V 16X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 20
21 | ZR-KVVR-500V 14X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 40
22 | ZR-KVVR-500V 12X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 20
23 | ZR-KVVR-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 100
24 | ZR-KVVR-500V 7X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 100
25 | ZR-KVVR-500V 5X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 120
26 | ZR-KVVR-500V 4X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 70
27 | ZR-KVVR-500V 2X2.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 100
28 | ZR-DJF46PF46 12X2X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 270
29 | ZR-DJF46PF46 7X2X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 100
30 | ZR-DJF46PF46 5X2X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 280
31 | ZR-DJF46PF46 4X2X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 300
32 | ZR-DJF46PF46 1X2X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1900
33 | 玻璃钢电缆桥架 500x100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1050
34 | 玻璃钢电缆桥架 400x100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 360
35 | 玻璃钢电缆桥架 300x100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 90
36 | 槽钢 10# |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 850
37 | 镀锌角钢 L50X50X5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1000
38 | 镀锌扁钢-40x4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 600
39 | 镀锌钢管 RC100 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 350
40 | 镀锌钢管 RC40 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 480
41 | 镀锌钢管 RC32 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1150
42 | 镀锌钢管 RC25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 3300
43 | 金属软管RC70 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 24
44 | 金属软管RC32 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 16
45 | 金属软管RC25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 根 | 64
46 | ZR-YGCB-F46G 3X185+1X95 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 3800
47 | ZR-YGCB-F46G 3X120+1X70 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1100
48 | ZR-YGCB-F46G 3X70+1X35 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 500
49 | ZR-YGCB-F46G 3X35+1X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 50
50 | ZR-YGCB-F46G 3X25+1X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 950
51 | ZR-YGCB-F46G 4X16 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 25
52 | ZR-YGCB-F46G 4X10 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 30
53 | ZR-YGCB-F46G 4X6 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 800
54 | ZR-YGCB-F46G 4X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 8000
55 | ZR-KFFR-500V 24X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 370
56 | ZR-KFFR-500V 19X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1400
57 | ZR-KFFR-500V 16X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 1900
58 | ZR-KFFR-500V 14X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 3800
59 | ZR-KFFR-500V 12X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 135
四 | 出铁场除尘系统
新增
1 | ZR-YJV-1kV 5X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 800
2 | ZR-KYJV-500V 19X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 800
3 | ZR-KYJV-500V 10X1.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 80
4 | 镀锌钢管 RC25 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 200
拆除
1 | ZR-YJV-1kV 5X4 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 400
2 | ZR-KYJV-500V 19X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 400
3 | ZR-KYJV-500V 10X1.5 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 80
4 | 镀锌钢管 RC25 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 米 | 100
五 | 上料系统
新增
1 | 主皮带机改造
1.1 | 玻璃钢电缆桥架FQY-2C-01A 300×150（含盖板、支架及安装附件） |  | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 400
1.2 | ZR-YJV-1kV 5X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 600
1.3 | ZR-KVV-500V 16X2.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 600
1.4 | 镀锌钢管 RC40 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 150
2 | 供矿皮带改造
2.1 | ZR-YJV-1kV 5X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 400
2.2 | ZR-KVV-500V 16X2.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 400
2.3 | 镀锌钢管 RC40 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 100
3 | 供焦皮带改造
3.1 | ZR-YJV-1kV 5X4 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 400
3.2 | ZR-KVV-500V 16X2.5 |  | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 400
3.3 | 镀锌钢管 RC40 |  | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 100

## 自设
自动化设备安装工程量清单
序 号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 上料系统
| 皮带机保护装置控制系统 | B分度号；0-1500℃，防漏风 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 1
| 槽上煤化新能源焦炭测温、主皮带原料测温 | 在线式红外热像仪，测温范围0-500℃，输出信号4-20mA,带冷却吹扫装置型号：STEM80IX | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 2
| 槽上矿槽、焦炭槽料位计 | 雷达料位计，测温范围0-10m，输出信号4-20mA,带气体吹扫装置，防护等级IP65，带表头显示调试模块 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 33
| 槽上、槽下柜内隔离配电器 | 浪涌保护隔离配电器：带浪涌保护功能，输入输出信号4-20mA信号，型号：K1PP-AY-R 一入一出 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 33
| 槽下料斗秤 | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-3t | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 8
|  | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-20t |  | 套 | 27
|  | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-30t |  | 套 | 8
|  | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-70t |  | 套 | 8
|  | 数字接线盒BJH-1C/4D |  | 个 | 16
|  | 数字称重显示器PA8110D（带Profinet接口） |  | 块 | 16
|  | 工业网络交换机：20电口千兆+4组合口：SCALANCE XC224-4CG（6GK5224-4GS00-2AC2） |  | 块 | 1
二 | 炉顶系统
| 气动调节阀 | Φ89×3.5 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 2
| 气动调节阀 | Φ108×5 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 2
| 气动调节阀 | Φ159×6 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 2
| 孔板 | 带差压变送器 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 3
| 压力变送器 | 0-2.0MPa | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 台 | 3
| 仪表保护箱 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 个 | 13
| 紧急操作箱 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 个 | 1
| 继电器柜 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 台 | 1
| 激光料面检测 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 雷达探尺 | 雷达料位计：测量量程0-8m，带氮气吹扫装置，带表头显示调试模块，型号规格 PS68.XXEFE5HAMXV | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 料罐料位计 | 雷达料位计：测量量程0-8m，带氮气吹扫装置，带表头显示调试模块，型号规格 PS68.XXEFE5HAMXV | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 2
| 旋风除尘中间灰仓料位计 | 雷达料位计：测量量程0-5m，带氮气吹扫装置，带表头显示调试模块，型号规格 型规:PS6X.2SWSACKA+； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 2
| 上升管温度 | 热电偶：耐磨防漏热电偶WGK-630F-550H-400S | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 支 | 4
| 炉顶压力、料罐压力、旋风除尘压力 | 压力变送器：0-0.6MPa、直联安装方式、带表头显示，EJA530E-JBS4N-012DL/G81 0-0.6MPa | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 8
| 煤气分析仪 | 煤气成分分析仪：带预处理系统、分析仪表，量程范围CO50% CO2 50% H2 20% O2 1%型号：PS7600 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 炉顶料罐秤 | 称重传感器，RTNO.05 150t | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 个 | 6
|  | RTN称重传感器安装件，RTN VPN15Ot |  | 套 | 6
|  | 数字接线盒，DISOBOX PLUS VME1040 |  | 支 | 2
|  | 称重仪表，DISOMATTERSUSVEG20450+VEA+VPB |  | 台 | 2
|  | 信号电缆，申克秤专用双屏双绞线 |  | 米 | 1000
三 | 炉体系统
| 炉缸侵蚀 | 分度号k 678点 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 水温差系统 | 水温差970点 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 冷却壁热电偶 | 分度号k | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 支 | 190
| 炉身静压力 | 12点 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 炉喉热电偶 | 分度号：k | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 支 | 29
| 热电阻 | 分度号：Pt100 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 支 | 155
| 压力变送器 | 0-2.0MPa | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 20
| 电磁流量计 | DN50 分体式 带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 64
| 电磁流量计 | DN65 分体式 带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 96
| 电磁流量计 | DN250 分体式 带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 5
| 电磁流量计 | DN350 分体式 带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
| 电磁流量计 | DN400 分体式 带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 4
| 电磁流量计 | DN500 分体式带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 4
| 电磁流量计 | DN700 分体式 带变送器与传感器间电缆 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 4
| 检漏系统 | 含64台DN80弯管流量计等 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 孔板 | 带差压变送器 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 电磁阀 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 3
| 调节阀 | DN150 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
| 差压变送器 | 0-5m | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
| 磁翻板液位计 | 0-5m | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
| 音叉液位计 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
| 仪表保护箱 |  | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装、接地连接等全部工作内容 | 个 | 22
| PLC |  | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 1
拆除
| 保护性拆除冷却壁检漏系统 | 含52多个探头,8个接线箱等设备 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 套 | 1
| 保护性拆除水温差系统 | 含434个传感器、25台接受器等设备 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 套 | 1
其余仪表随炉体一起拆除
四 | 燃气
| 煤气调节阀 | DN1000 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
五 | 渣处理系统
| 循环冲渣水流量计 | 电磁流量计：分体式、管径DN600、压力等级1.6MPa,测量范围0-5000m3/h、耐高温、耐磨、防护等级IP65 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 4
| 渣处理系统柜内隔离配电器 | 隔离配电器：输入输出信号4-20mA信号，电源DC24V，型号：58AP-A-R | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 40
六 | 热风炉
| 热风炉热风阀、倒流休风阀阀体流量计 | 电磁流量计：一体式、管径DN150、压力等级2.5MPa,测量范围0-160m3/h、防护等级IP65，型号：MFE15148110B005EH1401111S | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 8
| 热风炉热风阀、倒流休风阀阀板流量计 | 电磁流量计：一体式、管径DN100、压力等级2.5MPa,测量范围0-70m3/h、防护等级IP65，型号：MFE10148110B005EH1401111S | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 8
| 热风炉热风阀、倒流休风阀阀兰流量计 | 电磁流量计：一体式、管径DN65、压力等级2.5MPa,测量范围0-25m3/h、防护等级IP65，型号：MFE65048110B005EH1401111S | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 8
| 热风炉热风阀冷却水供水、回水流量 | 电磁流量计：分体式、管径DN400范围0-1000m3/h、防护等级IP65，型号：MFE40148110B005EH1401111S | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 2
| 热风炉氮气球罐出口氮气调节阀 | 气动调节阀：管径DN200，阀体材质，不锈钢304，西门子阀门定位器，带位置反馈 型号：550G-524LLA 300# 200A A351-CF8； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 台 | 1
| 热风炉拱顶温度、热风温度 | 热电偶：分度号：B、插入深度1250*1050mm. 保护管材质：碳化硅，保护管尺寸25mm、型号:WRBT-5320RF-PM20-1250SS1050-A1； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 支 | 5
| 热风炉预燃式温度 | 热电偶：分度号：S、插入深度1825*1650mm. 保护管材质：碳化硅，保护管尺寸25mm、型号:WRST-5325RF-2M-1825SS1650-A1HG20593-97-DN50-PN1.0-RF； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 支 | 3
| 热风炉助燃风机、炉前除尘风机振动探头 | 一体化振动探头：电源DC24V,两线制，量程0-20mm/s，安装方式：螺纹安装带防水一体连接电缆，型号：:EN085/GW/FS-GB； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 16
七 | 炉前除尘
| 炉前除尘风机风门执行机构 | 电动执行机构；电源AC220V,输入输出信号4-20mA信号，力矩：4000Nm型号：M8630S+A8090ML | 卸车、开箱检查、场内运输、本体安装接线、单体调试、回路测试等全部工作内容 | 套 | 2
八 | 控制系统
| 新PLC柜安装 | 数量见项目部报价，至少14台 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 批 | 1
| 网线敷设 | 长度见项目部报价资料 | 导线敷设等全部工作内容 | 套 | 1
| 旧PLC柜改造 | 约有42台PLC柜柜内改造并重新接线 | 卸车、开箱检查、场内运输、柜体安装、配合打点调试等全部工作内容 | 套 | 1
| PLC柜保护性拆除 | 2200x800x600 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 台 | 14

## 自材
自动化材料工程量清单
序号 | 建筑费用名称 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 上料系统
新增
| 阻燃动力电缆 | ZR-YJV-1KV 3x2.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 900
| 阻燃屏蔽控制电缆 | ZR-KYJVRP 8x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 4000
| 阻燃分屏+总屏控制电缆 | ZR-DJVPVP 1x2x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 1600
| 挠性连接管 | NGZ 20x800 | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 个 | 16
| 镀锌钢管 | G25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | m | 3000
| 镀锌电缆槽 | 200x100 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | m | 250
| 镀锌角钢 | 50x50x5 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | m | 200
二 | 炉顶系统
新增
| 阻燃耐高温屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 4x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 10000
| 阻燃耐高温屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 8x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 2000
| 阻燃耐高温分屏+总屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 2x2x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 8500
| 阻燃耐高温分屏+总屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 5x2x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 1000
| 镀锌钢管 | Dg25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | m | 1600
| 镀锌圆钢 | Φ12 | 接地线制作、安装、接地调试等全部工作内容 | m | 100
| 镀锌角钢 | L50x50x5 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | m | 300
| 挠性连接管 | NGZ 20x800 | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 个 | 100
| 压力变送器安装材料 |  | 仪表安装材料的主材及安装等全部工作内容 | 套 | 11
| 差压变送器安装材料 |  | 仪表安装材料的主材及安装等全部工作内容 | 套 | 5
| 热电阻安装材料 |  | 仪表安装材料的主材及安装等全部工作内容 | 套 | 12
拆除
| 阻燃耐高温屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 4x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 8000
| 阻燃耐高温屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 8x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1500
| 阻燃耐高温分屏+总屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 2x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 8000
| 阻燃耐高温分屏+总屏蔽电缆 | ZR-KYJVRP 5x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 800
| 镀锌钢管 | Dg25 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1200
| 镀锌圆钢 | Φ12 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 100
| 镀锌角钢 | L50x50x5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 80
| 挠性连接管 | NGZ 20x800 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 100
三 | 炉体系统
新增
| 耐高温阻燃屏蔽补偿导线 | ZR-KX-HA-FFP 2x1.5 | 补偿导线敷设等全部工作内容 | m | 55000
| 耐高温阻燃对绞分屏+总屏蔽补偿导线 | ZR-KX-HA-DJFFP 2x12x1.5 | 补偿导线敷设等全部工作内容 | m | 14000
| 电磁流量计成套电缆 | 只给施工费 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 36000
| 耐高温阻燃屏蔽电缆 | ZR-HA-FFP 4x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 60000
| 阻燃分屏+总屏控制电缆 | ZR-DJKYJVPRP 2x15x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 200
| 阻燃电力电力 | ZR-YJV-1KV 3x2.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 100
| 镀锌钢管 | Dg25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | m | 12000
| 镀锌钢管 | Dg50 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | m | 600
| 槽钢 | [10 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | t | 0.2
| 镀锌角钢 | L50x50x5 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | t | 5
| 挠性连接管 | NGZ20x800 M20x1.5 | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 700
| 挠性连接管 | NGZ500x800 M50x1.5 | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 60
| 热电偶、热电阻安装材料 |  | 仪表安装材料的主材及安装等全部工作内容 | 套 | 374
| 压力变送器安装材料 |  | 仪表安装材料的主材及安装等全部工作内容 | 套 | 20
| 差压变送器安装材料 |  | 仪表安装材料的主材及安装等全部工作内容 | 套 | 2
拆除
| 耐高温计算机屏蔽电缆 | 1x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 2800
|  | 2x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 30600
|  | 4x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 500
|  | 2x2.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 450
|  | 9x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 500
|  | 2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 3350
|  | 4x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1000
|  | 8x1.0 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1350
|  | 12x1.0 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1250
|  | 14x1.0 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 650
| 对绞分屏+总屏计算机电缆 | 6x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 700
| 6芯三层屏蔽电缆 | 流量计配套电缆 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 26000
| 耐高温补偿导线 | 1x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 33000
|  | 2x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 18500
|  | 4x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 2800
|  | 5x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 6000
|  | 7x2x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 5500
| 钢管 | DN25及以下 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 9375
|  | DN65及以下 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 430
|  | DN80 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 30
| 角钢 | 50x50x5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1170
| 槽钢 | 10# | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 40
四 | 炉前系统 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容
新增
| 耐高温阻燃屏蔽控制电缆 | ZR-FFRP 4x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 6500
| 耐高温阻燃屏蔽控制电缆 | ZR-FFRP 8x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 2500
| 耐高温阻燃控制电缆 | ZR-FFRP 14x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 1000
| 耐高温阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3x2.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 1000
| 耐高温对绞阻燃总屏蔽控制电缆 | ZR-DJFFPR 2x2x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 2000
| 耐高温阻燃对绞分屏+总屏蔽补偿导线 | ZR-HA-KX-DJFPFRP 2x14x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | m | 4000
| 阻燃电缆槽 | 200x100 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | m | 600
| 镀锌角钢 | L50x50x5 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | m | 500
| 镀锌钢管 | G25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | m | 5000
| 镀锌钢管 | G50 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | m | 100
| 挠性连接管 | NGZ20x800 M20x1.5 | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 200
| 挠性连接管 | NGZ500x800 M50x1.5 | 管道敷设、管件及安装等全部工作内容 | 根 | 15
| 阻燃桥架 | 500x150 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | m | 1100
| 阻燃桥架 | 600x150 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | m | 1200
| 水平弯通 | 500x500x150 |  | 个 | 7
| 水平弯通 | 600x600x150 |  | 个 | 6
| 垂直弯通 | 500x150 |  | 个 | 32
| 垂直弯通 | 600x150 |  | 个 | 12
| 桥架托臂 | BQJ-TB-01A-50 |  | 个 | 550
| 桥架托臂 | BQJ-TB-01A-60 |  | 个 | 580
| 桥架立柱 | BQJ-H-01A-8 |  | 个 | 350
| 桥架立柱 | BQJ-H-01A-15 |  | 个 | 120
| 桥架立柱 | BQJ-H-01A-20 |  | 个 | 100
| 镀锌角钢 | 50x50x5 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | m | 100
| 镀锌槽钢 | 10# | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | m | 100
| 接地电缆 | YJV22-1KV 1X70 | 接地线制作、安装、接地调试等全部工作内容 | m | 500
| 接地电缆 | YJV22-1KV 1X16 | 接地线制作、安装、接地调试等全部工作内容 | m | 650
| 接地箱 | 400x400x200 | 接地线箱作、安装、接地调试等全部工作内容 | 个 | 16
拆除
| 阻燃桥架 | 500x150 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1100
| 阻燃桥架 | 600x100 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 1200
| 水平弯通 | 500x500x150 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 7
| 水平弯通 | 600x600x100 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 6
| 垂直弯通 | 500x150 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 32
| 垂直弯通 | 600x100 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 12
| 桥架托臂 | BQJ-TB-01A-50 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 550
| 桥架托臂 | BQJ-TB-01A-60 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 580
| 桥架立柱 | BQJ-H-01A-8 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 350
| 桥架立柱 | BQJ-H-01A-15 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 120
| 桥架立柱 | BQJ-H-01A-20 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | 个 | 100
| 角钢 | 50x50x5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 100
| 槽钢 | 10# | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 100
| 耐高温阻燃控制电缆 | 4x1.5及以下 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 5000
| 耐高温阻燃控制电缆 | 8x1.0 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 500
| 耐高温阻燃控制电缆 | 14x1.0 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 500
| 阻燃电缆槽 | 200x100 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 400
| 镀锌角钢 | L50x50x5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 500
| 钢管 |  | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 4000
| 耐高温补偿导线 | 2x12x1.5 | 拆除、运输、处置等全部工作内容 | m | 4000

## 信设
电信工程量清单
序 号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
| 炉内红外热成像系统 | 热成像技术，含配套线缆。 | 卸车、开箱检查、场内运输、安装、测试等全部工作内容 | 套 | 1
| 视频解码器 | 视频输出接口数：≥24；视频输入接口数：≥4； | 卸车、开箱检查、场内运输、安装、测试等全部工作内容 | 台 | 2
| 视频管理服务器 | 处理器:2颗intel至强系列处理器4210R，核数≥10核，主频≥2.4GHz；内存（GB）:64G DDR4， 硬盘(T):4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，支持RAID 0/1/10；千兆网卡:2； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体设备安装、接线、硬件检查等全部工作内容 | 台 | 2
| 视频存储服务器 | 规格:48盘位存储；处理器:≥1颗64位多核处理器； 内存（GB）:≥4GB内存；硬盘(T)：含48块8T/256MB 7200转企业级硬盘；千兆网卡:≥2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，1个千兆管理口； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体设备安装、接线、硬件检查等全部工作内容 | 套 | 2
| 核心交换机 | 接口数目:≥24个10GSFP+（兼容1GSFP），≥24个100M/1G/10G Base-T以太网端口；是否可堆叠:是；电源：可插拔双电源互为冗余，电源满配； 光模块：配套24个单模万兆SFP+光模块。 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体设备安装、接线、硬件检查等全部工作内容 | 套 | 1
| 保安监控设备 | 800万像素，含传输设备 | 卸车、开箱检查、场内运输、摄像机及所有附件安装、接线、调试等全部工作内容 | 套 | 5
| 工业电视设备 | 800万像素，含传输设备 | 卸车、开箱检查、场内运输、摄像机及所有附件安装、接线、调试等全部工作内容 | 套 | 120
| 电话传输装置 | 含光端机等 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体设备安装、接线、硬件检查等全部工作内容 | 对 | 4
| 防火墙 | 标准机架式设备，标配双电源； 标配≥16个10/100/1000M自适应千兆电接口，≥4个SPF千兆接口，≥4个SFP+接口，≥1个扩展槽位； 支持防火墙访问控制、流控和IPSecVPN模块，标配URL过滤模块（含3年URL过滤规则库升级授权），标配防病毒模块（含3年病毒库升级授权）； | 卸车、开箱检查、场内运输、本体设备安装、接线、硬件检查等全部工作内容 | 台 | 1
| 火灾报警及联动设备 | 100点，500m感温缆，主机回路卡 | 卸车、开箱检查、场内运输、安装、调试等全部工作内容 | 套 | 1
| 固定式有毒有害气体泄漏检测报警 | 30个探测器，不含主机 | 卸车、开箱检查、场内运输、安装、接线、调试等全部工作内容 | 套 | 1
| 光纤配线架 | FC接口，24口，含耦合器，尾纤 | 卸车、开箱检查、场内运输、本体设备安装、接线、硬件检查等全部工作内容 | 套 | 80

## 信材
电信招标工程量清单
序号 | 建筑费用名称 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 新增管线：
1 | 电话线 | HYVB 2x0.4 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 200
2 | 镀锌钢管 | DG25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 200
3 | 网线 | 超五类 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 11000
4 | 电源线 | RVV2x1.5 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 11000
5 | 镀锌钢管 | DG25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 17600
6 | 电缆 | ZR-KVVRP 3x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 3600
7 | 镀锌钢管 | DG25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 3600
8 | 电源线 | ZBN-RVV2x1.5 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 800
9 | 信号线 | ZBN-RVS2x1.5 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 800
10 | 镀锌钢管 | DG25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 800
11 | 通信电缆 | HYA50x2x0.5 | 电缆敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 300
12 | 通信电缆 | HYA10x2x0.5 | 电缆敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 700
13 | 通信电缆接续 | 50对 | 通信电缆接续等全部工作内容 | 个 | 20
14 | 镀锌钢管 | DG25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 300
15 | 镀锌钢管 | DG50 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 200
16 | 镀锌金属线槽 | 100x100，带隔板 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 1000
17 | 光缆 | 24芯单模 | 光缆敷设、标记、熔接、测试等全部工作内容 | 米 | 22000
18 | 光缆 | 12芯单模 | 光缆敷设、标记、熔接、测试等全部工作内容 | 米 | 7000
19 | 电源线 | YJV-0.6/1kV 3x2.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 7000
| 镀锌钢管 | DG25 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 4500
20 | 镀锌金属线槽 | 100x100，带隔板 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 2000
21 | 电缆 | ZR-KVVRP 24x1.5 | 揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制安等全部工作内容 | 米 | 1500
22 | 镀锌金属线槽 | 100x100 | 电缆桥架及其配件运输、安装等全部工作内容 | 米 | 500
23 | 电源线 | ZBN-RVV2x2.5 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 1000
24 | 信号线 | ZBN-RVSP2x1.5 | 导线敷设、接线、测试等全部工作内容 | 米 | 3000
25 | 镀锌钢管 | DG20 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 2000
26 | 镀锌钢管 | DG32 | 管道敷设、管件及安装、接线盒（箱）安装、防腐、接地等全部工作内容 | 米 | 1000
27 | 防火涂料 | YW-A | 防火涂料涂刷等全部工作内容 | 公斤 | 900
28 | 防火堵料 | FZD-II | 防火堵料封堵等全部工作内容 | 公斤 | 50
29 | 镀锌角钢 | 50x50x5 | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 1200
30 | 镀锌槽钢 | 10# | 制作、除锈、刷油、安装等全部工作内容 | 米 | 50
31 | 接地线 | BV-1x6 | 接地线制作、安装、接地调试等全部工作内容 | 米 | 300
32 | 接地线 | BV-1x25 | 接地线制作、安装、接地调试等全部工作内容 | 米 | 300
二 | 拆除、再恢复安装既有电信设施
1 | 既有通信电缆 |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 米 | 5000
2 | 既有镀锌钢管DG25 |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 米 | 800
3 | 既有镀锌金属线槽100x100 |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 米 | 300
4 | 既有高炉炉内热成像设备 |  | 保护性拆除后交给业主 | 套 | 1
5 | 既有风口成像监测系统设备（32点） |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 套 | 1
6 | 既有炉台巡检机器人（轮式，含充电棚） |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 套 | 1
7 | 既有双目红外热成像设备 |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 套 | 20
8 | 既有应力波系统设备（4个传感器，1个采集箱） |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 套 | 1
9 | 既有缆式线型感温探测器（感温电缆） |  | 保护性拆除及原样恢复安装 | 米 | 3000