## Sheet1
序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 供货 | 单位 | 单价 | 总价 | 供货总价 | 厂家
配电 | MCC柜配件柜 | MCC配电柜，500A断路器配置 | 2 | 2 | 套 | 35000 | 70000 | 70000 | 科力通
调度 | 终端 | 288G9 E PCI台式机电脑 i5-14500/32G/512GSSD+1T机械/4口千兆网卡/Win11专业版简包/ 27寸显示器+键鼠套装 | 3 | 3 | 台 | 5165 | 15495 | 15495 | 联想/研华/惠普
调度 | 电讯电话 | HCD868 | 1 | 1 | 套 | 300 | 300 | 300 | TCL/润普科技
调度 | 操作台 | JXF13：800*800*750含办公椅 | 3 | 3 | 台 | 2450 | 7350 | 7350
运维室 | 桌椅 | FH21：3000*450*400 | 1 | 1 | 套 | 8000 | 8000 | 8000
运维室 | 操作台 | JXF13：800*800*750含办公椅 | 8 | 8 | 套 | 2450 | 19600 | 19600
运维室 | 投影仪 | FH06 3500流明1080Ｐ | 1 | 1 | 个 | 4700 | 4700 | 4700 | 爱普生、索尼、明基、坚果
运维室 | 终端 | 另含终端3台，配置酷睿i5-14400 4.7G 32G内存丨512G固态+1T;四千兆网口;显卡:RTX3060显存12G.含win10及以上操作系统、键盘、鼠标及27寸显示器 | 8 | 5 | 台 | 7500 | 60000 | 37500 | 联想/研华/惠普
分析室 | 投影仪 | FH06 3500流明1080Ｐ | 7 | 7 | 台 | 4700 | 32900 | 32900 | 爱普生、索尼、明基、坚果
数采 | 终端 | 288G9 E PCI台式机电脑 i5-14500/32G/512GSSD+1T机械/4口千兆网卡/Win11专业版简包/ 27寸显示器+键鼠套装，含数采软件 | 26 | 23 | 台 | 5165 | 134290 | 118795 | 联想/研华/惠普
数采 | 工业数据采集软件 | KEPServerEX （含官方授权） | 4 | 2 | 套 | 22000 | 88000 | 44000 | 西门子
分析室 | 终端 | 288G9 E PCI台式机电脑 i5-14500/32G/512GSSD+1T机械/4口千兆网卡/Win11专业版简包/ 27寸显示器+键鼠套装，含数采软件 | 26 | 21 | 台 | 5165 | 134290 | 108465 | 联想/研华/惠普
物料跟踪 | 超声波传感器 | 超声波传感器UM30-213118测距，含防护设备、安装支架/TU-N160A+OW-20001 | 18 | 18 | 套 | 3300 | 59400 | 59400 | 西克/天津深浦
物料跟踪 | 分布式IO远程站 | 1734-aent*1 +1734-ie8c*1+信号隔离器5*+稳压电源*1 | 5 | 5 | 套 | 12450 | 62250 | 62250 | 罗克韦尔
物料跟踪 | PLC | 1756-L71*1+ 1756-A7*1 + 1756-PA75*1 +1756-EN2T*1 | 1 | 1 | 套 | 51000 | 51000 | 51000 | 罗克韦尔
物料跟踪 | 工业互联网平台控制终端 | 战X（14.2英寸柔性OLED原色屏（3120×2080分辨率，120Hz刷新率，1000nits峰值亮度），英特尔酷睿Ultra 7/9处理器，32GB内存与1TB/2TB高速SSD，采用英特尔锐炫核芯显卡，支持140W超级快充、Thunderbolt 4接口及6扬声器+4麦克风音频系统。），含数采软件 | 13 | 5 | 台 | 9000 | 117000 | 45000 | 华为/戴尔/联想
物料跟踪 | 光电转换器 | 工业用 一光四电 sc接口 千兆单模单纤 | 15 | 15 | 对 | 350 | 5250 | 5250
物料跟踪 | 光纤盒 | 8口/SC/尾纤/耦合器满配 | 30 | 30 | 个 | 75 | 2250 | 2250
物料跟踪 | 光跳线 | sc-sc 3米 单模 | 30 | 30 | 条 | 14 | 420 | 420
物料跟踪 | 控制箱 | 400*400*300（深）室外 不锈钢防尘箱 内含：断路器2p 10a *2 插板 6孔位 *1 | 15 | 15 | 套 | 1300 | 19500 | 19500
物料跟踪 | 控制箱 | 500（宽）*600（高）*300（深）室外 不锈钢防尘箱 内含：背板 *1 托盘*1 断路器2p 10a *4 断路器2p 6a *1 断路器 2p 4a *4 端子 *30 | 5 | 5 | 套 | 1600 | 8000 | 8000
[7 empty] | 899995 | 720175